Министерство на регионалното развитие и благоустройството

М  О  Т  И  В  И

# за разработване на проект на Наредба

# за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи

- Причини, които налагат приемането на нормативния акт.

Проектът на Наредба за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи е разработен на основание чл. 169, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл. 169, ал. 1, т. 4 от ЗУТ и отменя Наредба № 3 от 2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи (обн., ДВ, бр. 78 от 2007 г.). Необходимостта от приемането на нормативния акт се обуславя от обновената през последните години система от европейски хармонизиращи документи HD 60364 "Електрически уредби за ниско напрежение" и въвеждането на нови изисквания към техническите средства за контрол на извършваните електромонтажни работи, пряко свързани с безопасността и надеждността на електрическите уредби.

- Цели, които се поставят с приемането на нормативния акт.

С проекта се цели:

2.1. да се регламентират в националната нормативна уредба изисквания към средствата за контрол на параметри и показатели при извършване и приемане на електромонтажни работи в процеса на изграждане, приемане и поддържане на електрически уредби и електропроводи;

2.2. да се приведе контролът при изпълнението и приемането на електромонтажни работи в съответствие със съвременното ниво на контрол съобразно европейски хармонизиращи документи от системата HD 60364 "Електрически уредби за ниско напрежение" и реалните потребности на практиката у нас;

2.3.	да се регламентират в националната нормативна уредба европейски правила и изисквания за провеждане и документиране на проверките на основните показатели за безопасност на електрическите уредби за ниско напрежение, свързани с електромонтажни работи;

2.4.	да се постигне съответствие с Наредба № 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (обн., ДВ, бр. 46 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2016 г.), издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Министерството на енергетиката;

- Финансови и други средства, необходими за прилагането на нормативния акт.

За прилагане на предложения проект на наредба не са необходими финансови и други средства.

- Очаквани резултати от прилагането на нормативния акт.

С приемането на проекта на Наредба за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи се очакват следните резултати:

  - развитие на методологията за провеждане на контрол чрез прегледи, измервания и изпитвания, както и прилагането на европейски стандарти със съвременни изисквания към средствата за измерване и апаратурата за изпитване, използвани при контрола на електромонтажни работи (европейските стандарти от системата EN 61557 „Електробезопасност в разпределителни мрежи за ниско променливо напрежение до 1000 V и постоянно напрежение до 1500 V. Средства за изпитване, измерване или контрол на защитни мерки“);

  - въздействие върху дейността на проектанти, изпълнители, контролни органи във връзка с проверки и оценки за съответствие при извършване и приемане на електромонтажни работи:

4.2.1. за проектанти на електрически уредби и електропроводи – обезпечаване на въведените нови параметри и показатели за електрически уредби за ниско напрежение със съвременни методи за проверка и оценка на съответствието;

4.2.2. за изпълнители на електромонтажни работи – съвременни изисквания към методите за контрол, към техническите средства за извършване на проверките и към персонала;

4.2.3. за контролни органи на национално и местно равнище, осъществяващи контрол при извършване и приемане на електромонтажни работи – обективна база за приемане на извършени електромонтажни работи;

4.2.4. за органи за контрол, акредитирани от Българска служба по акредитация – нормативна обезпеченост на извършваните от тях измервания и изпитвания на електрически уредби и електропроводи в процеса на изграждане, приемане, използване и поддържане;

4.2.5. за възложители на електромонтажни работи, включително етажни собствености – опростяване на взаимоотношенията с изпълнители и контролни органи, поради унифицираните форми за резултатите от проверките.

4.3. Намаляване на административната тежест за физическите и юридическите лица и улесняване на дейността на микро, малки и средни предприятия в състав 5-20 работещи, които извършват електромонтажни работи, като се подпомага разработването от всеки орган за контрол на собствени процедури с методи за провеждане на измерванията и собствени форми за протоколи чрез въведените образци.

- Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Изготвеният проект на Наредба за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи не въвежда изисквания на директиви, но е в съответствие с изискванията на актуалните версии на приложимите европейски стандарти.